|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |
| --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji Site name | ul. Doc. Adama Dowgirda Działki nr 3371/1, 3371/2 Street: Doc. Adama Dowgirda plots no. 3371/1, 3371/2 |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Hajnówka Miasto Hajnówka Town Commune |
|  | Powiat District | Powiat hajnowski Hajnowski District |
|  | Województwo Province (Voivodship) | Województwo Podlaskie Podlaskie Voivodship |
| Powierzchnia nieruchomości Area of property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Max. area available (as one piece) ha | 2,6245 ha - 3371/1 4,3324 ha – 3371/2 2,6245 ha - 3371/1 4,3324 ha - 3371/2 |
|  | Kształt działki The shape of the site | Prostokat 3371/1, wielobok 3371/2 Rectangle 3371/1, polygon 3371/2 |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) | Tak, od prywatnych właścicieli Yes, from private owners |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 włączając 23% VAT Approx. land price PLN/m2 including 23% VAT | Do negocjacji, Wg wyceny rzeczoznawcy. Open to offer, According to expert’s estimation. |
|  | Właściciel / właściciele Owner(s) | Hajnówka Miasto Hajnówka Town Commune |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podjęty uchwałą nr XXIV/158/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku. Valid spatial development plan based on Resolution no XXXIV/158/16 from 28th December 2016 |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning | Działka przeznaczona pod zabudowę usługową. Plot designated for service activity. |
| Charakterystyka działki Land specification | Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha | 3371/1 3371/2 Ps V 1,5969 LsV 1,1412 R V 0,468 LzR-RVI – 0,6906 R VI 0,5596 PsV-0,611 PsVI -1,2511 RV – 0,6385 3371/1 3371/2 Ps V 1,5969 LsV 1,1412 R V 0,468 LzR-RVI – 0,6906 R VI 0,5596 PsV-0,611 PsVI -1,2511 RV – 0,6385 |
|  | Różnica poziomów terenu m Differences in land level m | Do 1 m Up to 1 m |
|  | Obecne użytkowanie Present usage | Aktualnie nieużytkowane Actually unutilized |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) | Nie No |
|  | Poziom wód gruntowych m Underground water level m | 161,6 – 166,9 m n.p.m. 161,6 – 166,9 m n.p.m. above sea level |
|  | Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | Tak Yes |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) | Nie No |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) | Nie No |
|  | Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | Nie No |
|  | Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) | W sąsiedztwie działki obszary chronione Natura 2000 i Białowieski Park Narodowy. Natura 2000 protected areas and the Bialowieza National Park. |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Nie No |
| Połączenia transportowe Transport links | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | ul. Doc. Adama Dowgirda – drogą asfaltową, szerokość jezdni – ok.5 m z parkingami przy terenie |
|  | Autostrada / droga krajowa km Nearest motorway / national road km | 27 km: droga krajowa 66 Kleszczele-Bielsk Podlaski – Zambrów (o szerokości pasa drogowego ok. 7 m). 27 km: national road No 66 Kleszczele-Bielsk Podlaski – Zambrów (width of approx. 7 m). |
|  | Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | Nie No |
|  | Kolej km Railway line km | Węzeł kolejowy Hajnówka, przystanek kolejowy Hajnówka – 3 km. Railway junction Hajnówka and railway station in Hajnówka – 3 km |
|  | Bocznica kolejowa km Railway siding km] | Bocznica kolejowa: Hajnówka – 3 km. Railway siding in Hajnówka – 3 km. |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe km Nearest international airport km | Port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie – ok. 200 km Warsaw Frederic Chopin Airport - approx. 200 kilometres to the site. |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest province capital km | Białystok 60 km Białystok 60 kilometres |
| Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure | Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) | Nie No |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | Linia niskiego napięcia wzdłuż działki Low-voltage line along the plot |
|  | Napięcie Voltage kV | 230/400V 230/400V |
|  | Dostępna moc Available capacity MW | Na warunkach zakładu energetycznego. Due to the Electrical Power Supply conditions. |
|  | Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) | Nie No |
|  | Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) m | 400 m 400 m |
|  | Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3 | 35,40 35,40 |
|  | Średnica rury Pipe diameter mm | Ø 90 Ø 90 |
|  | Dostępna objętość Available capacity Nm3/h | Na podstawie warunków przyłączeniowych operatora sieci |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | Nie No |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | 5 m, Ø 160 5 m, Ø 160 |
|  | Dostępna objętość Available capacity m3/24h | 100 m3/24h 100 m3/24h |
|  | Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) | Tak, KS Ø 200, KD Ø 315, Ø 400 Yes, KS Ø 200, KD Ø 315, Ø 400 |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | 5 m 5 m |
|  | Dostępna objętość Available capacity m3/24h | 200 m3/24h 200 m3/24h |
|  | Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | Nie No |
|  | Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | Nie No |
|  | Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | 200 m 200 m |
| Uwagi Comments | Wykonano kanał technologiczny Ø 110 mm x 2 wzdłuż granicy działek, z możliwością położenia dowolnych mediów. Sieć ciepłownicza 2 x 168/250 mm doprowadzona do granicy działek. Przy działce kolej wąskotorowa z potencjalną możliwością wykorzystania na cele turystyczno-rekreacyjne. There was made technological canal having the length of 110x2 along the plot border line, with the possibility of placing free to choose medium. Heating network 2x168/250 mm supplied to the plot. Near the plot there is narrow-gauge railway with the potential possibility of using it for tourist and recreational purposes. |
| Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by | Paweł Denisiuk tel. +48 85 682 20 16 fax + 48 85 674 37 46 e-mail p.denisiuk@hajnowka.pl Paweł Denisiuk tel. +48 85 682 20 16 fax + 48 85 674 37 46 e-mail p.denisiuk@hajnowka.pl |
| Osoby do kontaktu Contact person | Jak wyżej As above |